Załącznik Nr 2a do Zapytania ofertowego „Formularz ofertowy”

Załącznik Nr 1 do oferty

Nr sprawy: ZP/3/2017

Oferowany przedmiot zamówienia

| Lp. | Opis Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta*) | Il. szt. | Cena jedn. netto [zł] | Kwota netto [zł] | VAT [%} | Wartość podatku VAT [zł] | Kwota brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Profesjonalny mikroskop badawczy w ukompletowaniu: *) | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Inne koszty**) |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość oferty (wpisana do pkt 1 Formularza Ofertowego) |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

*)Zamawiający wymaga aby w poszczególnych wierszach tabeli wymienić elementy ukompletowania zamawianego przedmiotu zamówienia pochodzące od producenta wyrobu i jednoznacznie identyfikowalne przez nazwę, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dodatkowe zakupione od innych producentów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen. Nie wypełnienie tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.

**)Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty” należy rozumieć koszty: np. transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego przedmiotu zamówienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

# Opis przedmiotu zamówienia

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Profesjonalny mikroskop badawczy to nowoczesne urządzenie pozwalające na wizualizację powierzchni w skali mikro zstyntetyzowanych materiałów pozwalający na szerokie zastosowania zarówno przy obrazowaniu klasycznych próbek proszków ceramicznych jak i złożonych struktur jakimi są ziarna sferyczne oraz materiały typu core-shell syntetyzowane do sorpcji cezu w ramach realizowanego projektu. Urządzenie pozwala na zobrazowanie morfologii i topografii powierzchni badanych materiałów. | Opis Wykonawcy Typ: Model: Nazwa producenta: Oferowane urządzenie (system) spełnia następujące normy: (należy wymienić wszystkie wskazując źródła w ofercie) |

# Dane i wymagania naukowe, techniczne, architektoniczne profesjonalnego mikroskopu badawczego muszą spełniać następujące parametry techniczne:

| L.p. | Treść | Parametry |
| --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | oferowane Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swoim opisie dotyczącym poszczególnych punktów Wymagań Zamawiającego podał rzeczywiste dane oferowanego przedmiotu zamówienia wskazując źródła w dokumentacji dołączonej do oferty bez kopiowania informacji z rubryki obok |
| 1 | Profesjonalny mikroskop badawczy | Układ optyczny z możliwością powiększenia optycznego 100x do 1000x Pole widzenia nie mniejsze niż 2x2mm przy powiększeniu 100x i nie mniejsze niż 0.2x0.2mm przy powiększeniu 1000x Możliwość rozbudowy o inne obiektywy lub układy optyczne Podstawa mikroskopu Podstawa XY: manualna, wymiary podstawy min 180 mm x 130mm. Zmotoryzowane ustawienia w osi Z mikroskopu, silnik podstawy o rozdzielczości 0,1 (m Stolik mechaniczny umożliwiający przesuwanie w płaszczyźnie XY wyposażony w regulację kąta obserwacji w osi Z w zakresie min o 30° możliwość pracy w świetle odbitym układ oświetlenia LED min. 5650K Kamera Min. 1/1,8-cala, czujnik wizyjny CMOS, liczba klatek na sekundę: min. 20 klatek/sek. Rozdzielczość: od 2 miliony pikseli: 1600 (poziom) x 1200 (pion) Kamera musi mieć możliwość demontażu z podstawy wraz z obiektywem do obserwacji kontaktowej. Jednostka sterująca systemem Monitor LCD: Rozmiar Kolorowy wyświetlacz LCD full HD min 20”, dysk twardy min 500 Gb, interfejsy min 2 razy USB 3.0, odpowiedni procesor i pamięć operacyjna spełniające wymagania mikroskopu Oprogramowanie dedykowane do mikroskopu ma umożliwiać: akwizycję i archiwizację obrazów pełną kontrolę kamery z bieżącym, żywym podglądem obrazu bezpośrednio z kamery pobieranie zdjęć, pojedynczych, sekwencyjnych (stosy), rejestracja filmów wprowadzanie na obraz podziałki, opisów i znaczników składanie obrazów mozaikowych z wielu sąsiadujących ze sobą pól widzenia mikroskopu Zapisywanie obrazów oraz sekwencji wideo w formatach obrazu min.: JPEG i TIFF, avi Funkcje pomiarowe oprogramowania: Funkcje pomiarowe pracujące na obrazie emitowanym na żywo, jak i na przechwyconym zdjęciu: wyznaczanie współrzędnych punktu, pomiary długości odcinków, łamanej, łuku, pomiędzy dwoma równoległymi prostymi (w poziomie, pionie, jednocześnie w obu kierunkach), odległość, kąt, promień, funkcje wprowadzenia elementów pomocniczych do obserwowanego / przechwyconego obrazu znaczniki, skala, możliwość zliczania pola powierzchni Oprogramowanie do tworzenia modeli 3D: funkcje pomiarowe 3D, pomiar wysokości na modelu 3D, pomiar objętości, funkcja pomiaru wysokości między dwoma punktami |  |

- Inne wymagania:

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Oferowany mikroskop musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany co najmniej w 2016 roku. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczony mikroskop min. 24-miesięcznej gwarancji liczonej od daty realizacji zamówienia. Warunki gwarancji: czas reakcji na zgłoszenie – maksymalnie 72 godz. (3 dni robocze), czas naprawy w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji" na terenie RP, a w przypadku konieczności naprawy wadliwych wyrobów u ich producenta lub w przypadku konieczności zamówienia części u kooperantów za granicą, termin usprawnienia nie może przekroczyć 90 dni, serwisowanie: - minimum 2 wizyty gratis w okresie trwania gwarancji – po 12 i 24 miesiącach. Instrukcja w języku polskim i/lub angielskim oraz deklaracja zgodności dołączona do dostawy. Zamówienie musi być zrealizowane z uruchomieniem mikroskopu wraz z końcowym przetestowaniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Naprawa w okresie trwania gwarancji wydłuży okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich naprawy. Jeżeli naprawa uszkodzonego elementu nie będzie możliwa, Wykonawca zrealizuje ją poprzez podmianę uszkodzonego elementu na nowy, bez wad. Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamówienia, w tym instalacji, uruchomienia, testowania i przeszkolenia personelu Zamawiającego na wezwanie Zamawiającego nie później niż do 28 kwietnia 2017 r. | Oświadczam, że: |

......................................................dnia......................2017 r.

................................................................

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

do reprezentowania Wykonawcy